|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Глава Новокривошеинского сельского поселения (Глава Администрации) |
|  | (должность руководителя органа местного самоуправления) |
|  | Алексей Олегович Саяпин |
|  | (фамилия, имя, отчество (при наличии) |
|  | (подпись и М.П.) |
|  |  " | 15 | " марта | 2021 | г. |

**ПАСПОРТ**

**населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров**

Наименование населенного пункта с. Малиновка

Наименование поселения Новокривошеиское сельское поселение

Наименование городского округа

Наименование субъекта Российской Федерации Томская область

**I. Общие сведения о населенном пункте**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика населенного пункта | Значение |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 2.5 км.2 |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 3.8 км.2 |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | отсутствуют |
| 4. | Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 35 мин. |

**II. Сведения о медицинских учреждениях, домах**

**отдыха, пансионатах, детских лагерях, территориях**

**садоводства или огородничества и объектах**

**с круглосуточным пребыванием людей, имеющих**

**общую границу с лесным участком и относящихся**

**к этому населенному пункту в соответствии**

**с административно-территориальным делением**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| **отсутствует** |  |  |  |

**III. Сведения о ближайших к населенному пункту**

**подразделениях пожарной охраны**

 1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные

на территории населенного пункта, адрес **отсутствует**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны

(наименование, вид), адрес **7ПЧ ФГКУ «3 отряд ФПС» по Томской области, с. Кривошеино, ул. Энергетиков, 2а**.

**IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий**

**по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных**

**ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактный телефон |
| Алексей Олегович Саяпин | Глава Администрации | 8 (38251) 4-74-32 |

**V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности**

|  |  |
| --- | --- |
| Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | Имеется противопожарная минерализованная полоса по всей протяженности границ нас. Пункта с лесным участком (22000 метра длиной с установленной ширина 10 метров). |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов | Порядок очистки территории и обслуживание противопожарных преград организовано на основании постановления Администрации Новокривошеинского сельского поселения от 04.04.2020 № 31Обустройство минерализованных полос проводится 1 раз в год весной, (очистка от горючих материалов, опашка трактором) |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Имеется звуковая система оповещения населения Сирена звуковая 2 шт., мегафон М-330 2 шт., стационарный телефон в здании котельной |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | 1 скважины: ул. Центральная 22 А. Глубина забоя скважины 153 м и 50 м соответственно. 2 пруда с южной и северной стороны населенного пункта.Техническое состояние водоисточников проверяется 2 раза в год весной и осенью.Направление движения к водоисточникам обозначено указателями в соответствии с ППР.Забор воды из водоисточников обеспечен круглый год, подъезды оборудованы площадками с твердым покрытием размером 12х12 м.Запас воды достаточен для целей пожаротушения. |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту имеется.Подъездные пути к зданиям и сооружениям обеспечен. |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление Администрации Новокривошеинского сельского поселения «О мерах по подготовке к пожароопасному сезону на территории Новокривошеинского сельского поселения» от 04.04.2020 г. № 31(издается ежегодно). |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | Рукава пожарные 5 шт. по 20 метров; РЛО – 3 шт; лопаты – 7 шт; топоры - 1 шт; вёдра – 5 шт; багор пожарный – 1 шт. Размещены в здании котельной по адресу: ул. Рабочая, 29.Ответственное лицо за содержание ПСП в сохранности и исправном состоянииоператор котельной Процкий Н.Н. |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | На обеспечение пожарной безопасности в 2020 году выделено 28 500 руб., в 2021году выделено 40 000 руб., в 2022 году 40 000 руб.Предусмотрены мероприятия по пожарной безопасности: обустройство минерализованных полос, приобретение аккумуляторной батареи на пожарную машину, обустройство площадки с твердым покрытием для нужд пожаротушению, приобретение ГСМ для пожарной машины |